## 一、需求概况
财务信息化平台项目需求表
一、需求概况 | 采购人：淮北师范大学
项目名称 | 财务信息化平台项目
项目预算 | 255万元
项目概况
项目联系人 | 联系人：蒋午阳 联系方式：0561-3802143
采购方式 | 公开招标
支持中小企业发展 政策措施
项目是否分包 及分包预算 | 不分包
供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，具有独立法人资格； 2、具有履行本项目的能力，不接受联合体，不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标。
付款方式 | 无预付款，项目验收通过后一次性付清。
供货及安装地点 (服务地点) | 淮北师范大学指定地点
供货及安装期限 （服务期限、工期） | 合同签订后30个日历日以内
免费质保期 | 见需求一览表
拟采用的评标办法 | 综合评分法
是否购买进口产品并已履行审批手续 | 无
采购标的
集中踏勘现场要求 | 无
采购需求论证要求

## 二、需求一览表
二、需求一览表
序号 | 名称 | 技术参数 |  | 数量单位
1 | 磁盘阵列 | 1套机架式IP SAN和FC SAN统一存储,知名品牌，拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性； |  | 1套
支持FC-SAN连接协议；
控制器 ≥双冗余热插拔控制器；
高速缓存 ≥128GB系统缓存，支持停电数据保护(不含任何性能加速模块)；
★本次配置4个16G FC接口+4个10G ISCSI接口，双控制器最大支持8个FC或16个10Gb接口，系统最大支持128个主机接口或以上
★本次硬盘配置：6块1.6TB固态硬盘（写优化），24块1.8TB 10K RPM 6Gb/s SAS硬盘，系统最大支持1600块硬盘或以上
支持Windows， Linux，VMWare等主流操作系统
完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障
★标配软件：精简配置功能；即时快照回放功能，一旦出现系统逻辑错误，保证当天48小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前1分钟的正常状态，即每个卷至少需要保存1000个快照，针对SAN上的关键应用，支持不影响生产卷性能的CDP技术（非传统快照COFW技术）；配置重删以及数据压缩功能, 重删和压缩功能可以在SSD 和HDD介质均可使用；
本期配置数据自动分级功能和磁盘快道技术，须实现下述功能：
1）活跃数据块自动写入高速盘，把非活跃数据块自动挪入低速盘；
2）支持两级闪存的自动分级，写优化型SSD+读优化型SSD，确保数据写入在写优化型SSD完成，实现写加速；如不能配置两级闪存自动分级，所有高读写性能需求的数据容量必须全部配置SLC SSD盘；
3）支持SSD盘与磁盘的自动分级，否则高读写性能需求的数据容量部分必须全部配置SSD盘；同时支持磁盘 15K/10K/7.2K磁盘间的自动分级，否则磁盘必须全部配置15K磁盘；
3）在逻辑卷内能跨越不同速度盘（支持写优化型SSD、读优化型SSD、15K、10K、7.2K盘），实现数据双向调度；
4）支持数据库应用；自动分级的颗粒度小于4MB；支持磁盘的快道技术(数据根据访问频度能在外道和内道流动)
支持高级数据容灾须实现下述功能：
1）支持同一个逻辑卷级别的两地三中心（同步+异步），支持FC链路、iSCSI链路多种容灾传输方式
2）支持生产站点将持续的保护点同时复制到灾备站点
3）支持在同一存储系列不同型号之间容灾
在满足业务不停机的条件下,支持手动实现逻辑卷在不同型号的阵列之间进行漂移或者按策略自动漂移
支持Multi-VLAN Tagging，支持LDAP/AD v2，★配置VVOL，不影响应用性能的压缩和重删功能，可在传统旋转磁盘上进行重删压缩。配置卷镜像克隆功能。配置阵列设置中文界面管理软件,可以本地或Web的方式配置和管理阵列。免费配置可以一个集成界面管理多台阵列的企业存储资源管理工具。
支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。此次配置硬件支持升级为同系列最高型号，且本次配置的软件为永久许可，未来如型号升级无需重复购买。
★5年7x24 小时白金服务，原厂备件上门更换服务，配置专属金牌服务经理及专属800/400 技术支持电话。提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障；可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息
五年原厂硬件保修和软件升级服务，与服务器同一品牌。中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函。
2 | 服务器A（含正版操作系统） | 3U 4路机架式企业级服务器（★投标人提供企业级服务器证明，服务器必须支持VMware及Windows Server 2012 R2虚拟化软件，并提供对应的安装优化等技术支持），完整UPI总线设计，每颗CPU之间采用3条UPI互联，无需跨CPU访问，减少延迟；四颗英特尔至强 金牌6130 2.1G,16C/32T,10.4GT/s 3UPI,22M 缓存,Turbo,HT (125W) DDR4-2666(CPU性能比13G提高至少25%）；内存：512GB（16根*32 G/根）DDR4 2667MHz内存，支持≥48个内存插槽，可扩展到≥6TB内存，持久内存≥192GB；硬盘：9个600G SAS热插拔硬盘，支持≥24块2.5寸硬盘扩展，本次配置24个硬盘托架；独立Raid卡，缓存≥4GB，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60；2块双口16GB HBA卡（每个端口至少为16GB），支持NPIV，HBA卡必须与存储交换机、磁盘阵列相配套，HBA卡必须在磁盘阵列、服务器的兼容列表中（投标人提供HBA卡在磁盘阵列兼容列表证明）；提供3米AMP多模OM3光钎跳线8对，2米AMP多模OM3光钎跳线8对，5米AMP多模OM3光钎跳线8对，10米AMP多模OM3光钎跳线6对；san boot安装系统；3个万兆RJ45双口网卡（每个网卡最多有2个端口）；至少2个千兆以太网口；提供3米超七类万兆全铜成品网线10根，2米超七类万兆全铜成品网线10根，1米超七类万兆全铜成品网线6根，5米超七类万兆全铜成品网线6根，10米超七类万兆全铜成品网线5根；无线键盘，鼠标；动态滑动导轨；配置独立远程管理卡，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware、虚拟KVM、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。专用接口（非工作以太网卡），免代理（Agent free)支持，实现无操作系统依赖的硬件级远程控制；标配7个最多可扩至13个PCI-E 3.0插槽；虚拟化环境中服务器发生某些故障后，自动将服务器置于维护模式；冗余电源，比正常使用多一个冗余电源；DVD RW光驱；性能分析软件：提供原厂性能分析软件，支持无代理远程运行，支持分析CPU、内存、IOPS、带宽等性能指标，提供厂商分析软件链接；服务器读写磁盘阵列的要求：在磁盘阵列仅配置万转热插拔硬盘的情况下，服务器上的多主机（windows、Linux、虚拟系统主机三大类型）访问磁盘阵列的同一LUN（volume）时速率不少于500MB字节；在磁盘阵列同时配置SSD硬盘和万转热插拔硬盘的情况下，服务器上的多主机（windows、Linux、虚拟系统主机三大类型）访问磁盘阵列的同一LUN（volume）时速率不少于800MB字节（测试结果以购买的磁盘阵列上生成的图形为准）；安装虚拟化操作系统（★虚拟化操作系统要求：与学校现有的环境兼容，支持分布式交换机，支持4个虚拟 CPU的工作负载容错，支持网络虚拟化，带授权，虚拟化操作系统的详细要求见本次招标的第13项，网络虚拟化功能详细描述见本次招标的第14项），系统安装后可正确识别所有的HBA卡、网卡等部件（指用购买的虚拟化软件原盘安装后默认识别，而不是手工再加载各自的驱动），系统安装、调试正常使用后，1年原厂技术支持，1年内免费升级。虚拟化系统中安装15台虚拟机，其中七台虚拟机上的操作系统为windows server 2008 R2企业版／数据中心版。六台虚拟机操作系统为windows server 2012 R2数据中心版；两台虚拟机操作系统为windows server 2016数据中心版；15台虚拟机的SQL server版本为sql server 2017简体中文企业版、sql server 2016简体中文企业版、sql server 2014简体中文企业版、sql server 2012简体中文企业版中的任何一种。★用户可以根据实际业务需求变更虚拟机操作系统版本和SQL server数据库版本2次，且变更后仍然需要正常激活一次。所有的虚拟机均需要安装调试系统，保证其正常工作，中间不会出现延迟、停顿、读写速度突然下降等，所有虚拟机上运行的系统均为1年维护及升级服务。原服务器上的数据平移到新系统上并保证其正常工作，中间不丢失任何数据；原厂商硬件五年7*24*4免费维保；原厂上门安装及免费升级。★硬盘不返还服务（在遇到需要更换硬盘的故障时，无需返还原厂商该故障硬盘，保留数据的隐私性）。为保证产品质量，中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函。 |  | 2台
特别提醒：
★(1) SQL server系列和windows server系列操作系统的授权单位：淮北师范大学。每台SQL server系列和windows server系列（包括物理机及虚拟机）的授权信息和许可证号均可以在微软网站查询到，合法性可向微软公司查询。
（2）安装过程中不允许使用任何破解补丁。安装、调试后按要求提供对应的后续服务。具体见前面各项的要求。
（3）本项要求的软件为本项硬件服务，与其他采购项（包括软件、硬件）没有关联。
3 | 光纤交换机 | 机架式16Gb 光纤通道存储交换机 |  | 2台
★物理端口数量最大支持不少于24端口(2G/4G/8G/16G FC(E、F、M、FL或N)端口，可按需扩展配置（每12端口为一组扩展）
交换能力≥768GB/秒
★配置级联许可
★当前激活不少于24端口，含全部模块，2倍端口数量的光纤数据线缆（其中5米和10米各一份）及永久激活许可。每个端口均支持NPIV
支持Qos功能，保证SAN传输数据时，能够安装优先级别的不能进行数据的传输，从而使SAN数据传输的最佳化
自动平衡链路资源；可配置的优选I/O路径
冗余电源、风扇，SFP
支持在线配置、激活新增硬件模块；可以通过Web浏览器进行在线微码升级激活
原厂商5年7x24小时响应，4小时上门服务
4 | 万兆交换机 | 三层交换机，24个万兆RJ网口；4个万兆光口（含模块）；MAC地址表≥128K；支持标准的SpanningTree协议，支持IEEE 802.1d、802.1w、802.1s；兼容/支持RPVST+，支持CDP；VLAN≥4094、支持GVRP，802.1Q；交换机支持堆叠，支持至少12台交换机组成一个堆叠组，通过单一IP地址进行管理；支持802.3ad，支持≥128个LAG（端口捆绑），每个LAG可支持至少8个端口；支持IEEE 802.1x；支持sFlow等流量统计功能；支持Jumbo帧≥9216Bytes；支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2/v3等主流路由协议，支持ECMP；支持Openflow；支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping；支持Policy Based Routing；支持PIM-SM和PIM-DM；支持VRRP，支持Graceful restart；第2层受信任模式（IEEE 802.1p标记）；第4层受信任模式(TCP/UDP)；支持802.1Qbb，802.3x, 基于流量的服务质量服务；每端口8个队列，支持RED/WRED，可调节的加权轮叫(WRR)和严格队列调度，支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV；支持MLAG虚拟化技术，两台交换机对下联设备可虚拟化为一台交换机，下联设备可以向上使用标准LACP协议跨交换机进行链路捆绑；配置堆叠模块。实配冗余电源和冗余风扇，并支持热插拔；可启用或禁用Web、SSH、Telnet、SSL管理访问；支持RADIUS和TACACS+；支持CLI(需兼容业界主流标准)；支持Telnet、Console、HTTP、HTTPS/SSL、SSH和SNMPv1/v2/v3等管理方式；支持RMON、RSPAN；配备2倍端口数的超七类AMP万兆铜缆连接线，其中10米、5米、3米、2米长度数量各四分之一；配备2倍端口数的AMP 10米光纤连接线；原厂硬件5年免费保修。 |  | 2台
5 | 服务器B（含正版操作系统） | 2U 2路机架式企业级服务器（★投标人提供企业级服务器证明，服务器必须支持VMware及Windows Server 2012 R2虚拟化软件，并提供对应的安装优化等技术支持），★两颗Intel E5-2650V4处理器（每颗内核数不低于12核，主频不低于2.3GHz，QPI不低于9.6GT/s,缓存不低于25M）（处理器型号变更需要与学校协商）；内存：512GB（16根*32 G/根）DDR3 2400MT/S RDIMM内存，24个DDR3内存插槽，最大可扩充至768GB；硬盘：8个600G SAS热插拔硬盘，最大支持不小于 16×2.5" 热插拔硬盘或8块3.5寸热插拔硬盘；独立Raid卡，缓存不小于2Gb，支持raid 0、1、10、5、6；2块双口16GB HBA卡（每个端口至少为16GB, 品牌为Qlogic系列），支持NPIV，HBA卡必须与存储交换机、磁盘阵列相配套，HBA卡必须在磁盘阵列、服务器的兼容列表中（投标人提供HBA卡在磁盘阵列兼容列表证明）；提供3米AMP多模OM3光钎跳线8对，2米AMP多模OM3光钎跳线8对，5米AMP多模OM3光钎跳线8对，10米AMP多模OM3光钎跳线6对；san boot安装系统；3个独立万兆RJ45双口网卡（每个网卡最多有2个端口，主板集成的NDC网卡不算）；至少2个千兆以太网口；提供3米超七类万兆全铜成品网线6根，2米超七类万兆全铜成品网线6根，1米超七类万兆全铜成品网线6根，5米超七类万兆全铜成品网线6根，10米超七类万兆全铜成品网线5根；动态滑动导轨；配置Enterprise远程管理卡。要求：客户端通过web浏览器实现远程连接；实现远程电源控制（模拟所有电源开关动作）。专用接口（非工作以太网卡），免代理（Agent free)支持，实现无操作系统依赖的硬件级远程控制；最高可配7 个PCIe 3.0 及专用PERC 插槽；虚拟化环境中服务器发生某些故障后，自动将服务器置于维护模式；冗余电源，比正常使用多一个冗余电源；DVD RW光驱；键盘鼠标；服务器读写磁盘阵列的要求：在磁盘阵列仅配置万转热插拔硬盘的情况下，服务器上的多主机（windows、Linux、虚拟系统主机三大类型）访问磁盘阵列的同一LUN（volume）时速率不少于500MB字节；在磁盘阵列同时配置SSD硬盘和万转热插拔硬盘的情况下，服务器上的多主机（windows、Linux、虚拟系统主机三大类型）访问磁盘阵列的同一LUN（volume）时速率不少于800MB字节（测试结果以购买的磁盘阵列上生成的图形为准）；安装虚拟化操作系统（★虚拟化操作系统要求：与学校现有的环境兼容，支持分布式交换机，支持4个虚拟 CPU的工作负载容错，支持网络虚拟化，带授权，虚拟化操作系统的详细要求见本次招标的第13项，网络虚拟化功能详细描述见本次招标的第14项），系统安装后可正确识别所有的HBA卡、网卡等部件（指用购买的虚拟化软件原盘安装后默认识别，而不是手工再加载各自的驱动），系统安装、调试正常使用后，1年原厂技术支持，1年内免费升级。在虚拟化系统中建立10台虚拟机，其中6台虚拟机上的操作系统为windows server 2008 R2企业版／数据中心版。4台虚拟机操作系统为windows server 2012 R2数据中心版；10台虚拟机的SQL server版本为sql server 2017简体中文企业版、sql server 2016简体中文企业版、sql server 2014简体中文企业版、sql server 2012简体中文企业版中的任何一种。★用户可以根据实际业务需求变更虚拟机操作系统版本和SQL server数据库版本2次，且变更后仍然需要正常激活一次。所有的虚拟机均需要安装调试系统，保证其正常工作，中间不会出现延迟、停顿、读写速度突然下降等，所有虚拟机上运行的系统均为1年维护及升级服务。原服务器上的数据平移到新系统上并保证其正常工作，中间不丢失任何数据；原厂商硬件五年7*24*4免费维保；原厂上门安装及免费升级。★硬盘不返还服务（在遇到需要更换硬盘的故障时，无需返还原厂商该故障硬盘，保留数据的隐私性）。为保证产品质量，中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函。 |  | 1台
特别提醒：
★(1)windows server系列操作系统的授权单位：淮北师范大学。每台windows server系列（包括物理机及虚拟机）的授权信息和许可证号均可以在微软网站查询到，合法性可向微软公司查询。
（2）安装过程中不允许使用任何破解补丁。安装、调试后按要求提供对应的后续服务。具体见前面各项的要求
（3）本项要求的软件为本项硬件服务，与其他采购项（包括软件、硬件）没有关联。
6 | 路由器 | 1.架构：控制平面、转发平面物理分离 |  | 1台
2.转发性能≥200Mpps，HMIM插槽≥8，DHMIM插槽≥2，VPM插槽≥2，电源≥4，提供官网截图证明
3.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，并提供官网截图
4.设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器
5. 支持VXLAN、TRILL等数据中心特性，提供官网截图证明
6. 支持U盘、短信两种开局方式，提供官网截图证明
7.支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟
8. 厂商证书：具有CMMI4级证书，TL9000质量管理体系认证；
9. 厂商通过知识产权管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO 50001能源管理体系QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件；
10、为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与核心交换机交换机同一品牌；
配置要求：
1.配置完整主机，冗余主控，一块业务处理板；
2.配置10个千兆combo接口、4个万兆光口（含4个原厂万兆多模光模块）
三年原厂免费保修服务，中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函
建议选择华三、华为、思科成熟产品
7 | 防火墙 | (1)采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；(2)主控模块内存≥8G；(3)必须为2U以下盒式设备；(4)★设备固化≥8个千兆光口（含光模块）+16个千兆电口+6万兆光口（含全部光模块），整机最大可扩展接口数量8SPF+24GE+2*10GE；(5)自带≥2个扩展槽位，单可扩展4GE Bypass功能接口或4个万兆光口；(6)支持≥2*1T硬盘扩展；(7)★最大并发连接数≥1000万，IPSec VPN并发连接数≥8000，每秒新建连接数≥150K，整机大包吞吐量≥10Gbps，整机混合包吞吐量≥5G，整机DPI深度防御吞吐量≥6G，3DES加密≥6G，AES256加密≥6G；(8)支持双机堆叠SCF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份；(9)支持基于用于、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板；(10)支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥64个；(11)★支持IPv6：IPV6状态防火墙、IPV6动态路由协议、IPV6攻击防范、IPV6虚拟防火墙、IPV6管理、NAT64\DS-LITE等过渡技术，要求提供配置截图及公司盖章；(12)支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理；(13)支持风险地图显示；(14)支持攻击溯源功能；(15)支持整网流量安全图表可视化，流量基线；(16)实配内置固化双交流电源；(17)为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购网络设备必须能够完全兼容我校现有网管平台，提供厂商承诺函证明；(18)★配置3年IPS授权，3年防病毒授权，3年应用控制授权；（19）三年原厂免费保修服务，中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函 |  | 1台
建议选择华三、华为、思科成熟产品
8 | 终端综合管理系统 | 基本要求 | 系统要求: | 1套
具有独立自主知识产权，须为标准机架式硬件产品，除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。
性能要求：机架式国产软硬一体化终端综合管理设备，1U机架结构；单电源；标准配置6个1000MBASE-T接口； 每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥500Mbps，最大并发连接数：1000（条）。允许500点的终端认证用户许可。
高可用性：
（1）、终端综合管理设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，支持vrrp管理模式。
（2）、提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络。
语言支持：支持终端客户端、web显示的中英文双语切换。（提供页面截图，并盖原厂公章）
终端部署：
（1）、★终端综合管理设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署、管理模式。（提供页面截图，并盖原厂公章）
（2）、安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能定制，以降低系统资源耗用，提升客户端兼容性。
|  | 准入架构 | 终端发现：
★能够实时监测并发现接入内网的PC、平板电脑、智能手机、IP设备等终端，能够在第一时间隔离阻断并通知管理员。对自动发现的终端能够按照类别自动归类，以方便网络终端的统计管理。（提供页面截图，并盖原厂公章）
准入技术：
1、终端综合管理设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持。
2、★ 终端综合管理设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下端口级准入控制。（提供页面截图，并盖原厂公章）
3、终端综合管理设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。（提供页面截图，并盖原厂公章）
4、单台终端综合管理设备可支持至少2个核心交换机进行策略路由准入控制。
5、终端综合管理设备可支持端口镜像准入技术，通过对交换机镜像数据的实时分析，能够及时发现并阻断非授权终端的接入。
6、支持使用802.1x MAC认证时，记录详细的认证信息，包括:认证的时间、认证类型、认证的MAC、认证是否成功等，并支持报表记录。
定向引导：
1.支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导，支持设置第二重定向地址及其要管理的终端网段。
2.可根据用户的实际环境自定义非80端口的Web服务端口号及用户重定向引导。（提供页面截图，并盖原厂公章）
3.能通过浏览器完成身份认证、控件安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。（提供页面截图，并盖原厂公章）
4.具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。（提供页面截图，并盖原厂公章）
|  | 边界管理 | IP/MAC绑定：具有入网设备自动学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端VLAN隔离机制，防止终端仿冒IP接入网络或移动设备位置。
主机防火墙：
1.终端在准入通过后访问域严格受管理员策略控制。
2.同网段终端无法互相访问，做到精确到端口的高安全性控制。
|  | 设备私接管理 | NAT设备：
1、具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备，且能够以图形化的界面展示私接设备下联终端的数量和类型，便于清查通过网中网隐藏的真实网络终端。（提供页面截图，并盖原厂公章）
2、对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理
Hub管理：
1、能够发现内网私接的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员。
2、终端综合管理设备能够采用VLAN隔离、逻辑关闭端口等方式禁止Hub下联计算机接入网络。（提供页面截图，并盖原厂公章）
3、支持Hub下多个终端需分别认证才能入网和只需一台认证即可全部入网两种认证机制。
|  | 网络管理 | 设备识别：
1.支持自动识别网络设备类型，包括：交换机、路由器、防火墙等。
2.支持设备管理模板的定义功能，能够通过SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备。
终端网络拓扑：
1、终端综合管理设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。（提供页面截图，并盖原厂公章）
2、能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。（提供页面截图，并盖原厂公章）
3、支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。（提供页面截图，并盖原厂公章）
交换机状态展现：★支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。
AP联动管理：能够与主流的AP设备深度联动，支持AP控制器面板的图形展现，包括AP连接状态、下联终端信息（IP地址、MAC地址等）等。
DHCP中继：
1.能提供稳定的DHCP服务，并可以通过DHCP二次地址分配机制实现安全准入管理，支持交换机中继认证方式。
2.能够根据用户、IP/MAC绑定信息等条件，为指定终端设备分配特定的IP地址。
3.支持DHCP服务器筛选，防止非法DHCP服务器分发错误地址。
DHCP地址释放：★支持DHCP通过管理服务器手动操作，主动进行某台主机的IP地址释放。实现IP地址充分利用。
|  | 移动终端入网管理 | 终端识别：支持当前主流智能终端设备的安全准入控制，能够自动识别主流手机、智能终端等设备。
移动终端入网：
1.提供独立的智能终端入网引导界面的自主定制功能，至少包括界面标题、界面LOGO、界面说明文字等。
2.能够提供移动终端入网的设备注册功能。（提供页面截图，并盖原厂公章）
|  | 认证检查 | 1.苹果应用商店提供支持iOS的安全准入app下载安装；支持Android客户端自动生成，以及自动签名等功能。（提供苹果应用商店下载页面截图，并盖公章）
2.可提供手机或智能终端强制VPN拨号认证管理。
3.支持基于Android系统对安全管家、金山手机卫士、NQ Mobile Security、瑞星手机安全软件等安全应用程序的状态安全检查。（提供页面截图，并盖原厂公章）
4.支持进行基于Android的安装软件、运行进程等的安全检查。（提供页面截图，并盖原厂公章）
|  | 认证管理 | 联动认证：能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS、LDAP、STMP/POP等采用标准协议的系统做深度联动认证。
AD域单点登录：
1.能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。
2.当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。
证书认证：★支持至少2个以上的根证书。终端用户认证时，自动进行认证证书的根证书匹配
短信认证：支持短信认证模式，用户在登记入网手机号码后，能够在手机上接收到入网的短信验证码，并在IE页面上利用短信验证码认证入网。
微信认证：通过关注微信公众号放行移动终端入网
接入审核：能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。
认证控制：支持对认证时间段、IP段控制限制某类（角色）账户只能在指定的时间段、IP段认证。
自助账号申请：支持用户在认证页面自行进行账号的申请。用户可自行提交用户名、密码、姓名、电话、部门、E-Mail等信息。管理员审核通过后，用户即可使用该账号进行认证。有效解决用户账号和密码创建和分发的困难。
|  | 来宾管理 | 来宾角色：能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长
来宾码认证：提供临时入网码，支持来宾设备与受访人员进行一对一绑定功能
二维码认证：通过扫描二维码进行来宾入网管理（提供页面截图，并盖原厂公章）
来宾使用报表：生成来宾分配、来宾入网等动态审计报表
|  | 终端安全管理 | 安全检查库：终端综合管理设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供26种以上安全检查项。
系统补丁：
1.终端综合管理设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。
2.能够在IE页面进行入网终端的补丁检查，补丁均划分为严重、重要、中等的类别，能够在IE页面显示出检查结果。
防病毒软件：能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。
Windows组策略检测：windows密码策略、屏保、共享目录、弱口令、防火墙、网卡配置等系统策略进行检查和修复
计算机健康性检测：对终端的磁盘使用率、垃圾文件、IE主页、网络监听端口等安全性配置进行检查和修复
自定义安全检查：通过检测终端文件路径、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程，服务名称、服务状态，进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。可以灵活的全访问的对终端进行安全检查和修复。（提供页面截图，并盖原厂公章）
终端安全加固：能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。
桌管系统联动：能够在IE页面检查出主流的桌面管理系统（包括Landesk、北信源、威盾、盈高、圣博润等）客户端是否安装并正常运行，能够在IE页面显示出检查结果。
|  | 资源管理 | 软件检查：
1.通过安全检查检测终端软件安装、使用状态
2.自动强制为终端安装软件
3.软件产品授权，支持进行windows、office、WPS的产品授权信息进行检查（提供页面截图，并盖原厂公章）
IP地址管理：
1.提供IP地址分配表，能够通过图示直观的查看各网段中未分配、开机、关机的数量和分布情况。
2.能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。
能耗管理：提供未关机终端自动统计功能，并能够按照部门、时间段等条件生成统计报表。
|  | 运维管理 | 移动端设备管理：移动端管理平台可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启。（提供页面截图，并盖原厂公章）
管理角色控制：终端综合管理设备须采用系统管理员、安全管理员、审计员三权分立机制，防止单个角色管理者权限滥用。
网络诊断工具：支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。
消息群发：能够支持在指定的一台或者多台终端计算机上产生桌面消息通知，该消息会立即弹出在用户桌面上，对用户进行提醒。
软件分发：
1.终端综合管理设备应具有软件分发和部署功能，管理员可以预定义软件分发的路径、运行参数、是否执行等任务策略，以提升软件部署效率。
2.能够自动判断并统计软件分发、部署的成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数的组合判断。
|  | 报警报表管理 | 虚拟监控台：★为了方便管理员从整体上把握网络安全态势，系统提供虚拟监控台功能。通过集中的仪表、数值显示快速进行安全态势的把握，主要包括：报警、安全风险等级、全网终端数、清理终端数、安检和规律、安检项状态分布。（提供页面截图，并盖原厂公章）
安全管理报表：
1.终端综合管理设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。
2.终端综合管理设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。
报警信息：
1.可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。
2.支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。
3.支持Syslog报警信息的定向输出。
报警提醒：终端综合管理设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。
|  | 产品授权及服务 | 提供原厂商针对本项目的授权函及至少叁年的售后服务承诺函。
|  | 设备特征指纹 | 1.具有非智能IP终端信息库，能够精准识别网络打印机、网络摄像头、IP电话等设备，并根据设备特征进行自动匹配和归类。
2.通过伪造合法IP或MAC地址的非法设备和行为，能够被即时发现并阻断。
|  | 第三方产品联动 | 1.支持与主流上网行为管理系统深度联动，构建内网准入、准出的全面安全管理体系。
2.支持与国内外主流U-Key联动认证。
|  | 投标产品资质 | 1、投标产品厂商具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且产品类别须包括终端接入控制产品、主机文件监测和内网主机监测，投标时提供上述证书扫描件或影印件、销售许可证权威网站查询链接和截图证明；
2、投标产品厂商为公安部终端接入控制标准（GA/T 1105-2013）制定厂商，提供相关证明材料复印件并加盖原厂公章；
3、投标产品具有国家版权局《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖原厂公章；
4、投标产品具有国家知识产权局产品专利3项及以上，提供证书复印件并加盖原厂公章；
5、投标产品厂商具有国家密码管理局《商用密码产品销售许可证》，提供证书复印件并加盖原厂公章；
6、原厂商2位及以上ISO27001主任审核员证书。
9 | 操作系统安全加固系统 | 产品核心技术基于自主可信计算技术（TPCM）进行开发，同时为主机层提供主动防御安全机制，为系统中的应用程序提供主动度量及控制，★在不改变应用的前提下，为业务应用提供可信软件库；（提供截图证明并加盖原厂公章） |  | 3套
★该产品不仅能够适用于传统的信息系统，同时能够适用于虚拟化系统以及云平台；（提供证明材料并加盖原厂公章）
国产品牌，具备自主知识产权，全中文操作界面，易操作易管理。
基于可信计算技术，提供自免疫系统防御机制，提供执行程序可信度量，阻止非授权及不符合预期的执行程序运行，实现对已知/未知恶意代码的主动防御，降低操作系统完整性及可用性被破坏的风险。保证PC客户端系统安全、有效地运行。（提供安全机制说明）
动态度量模块实时监视操作系统内所有关键进程、模块、执行代码、数据结构、重要跳转表等，对进程的资源访问行为进行实时度量和控制，保障系统安全运行、安全机制不被旁路和篡改。（提供产品截图并加盖原厂公章）
可信审计能够记录、跟踪系统中系统管理员、安全管理员和安全审计员的行为；记录、跟踪免疫节点平台中用户、进程的行为，并上报安全管理中心达到非法行为抗抵赖的效果。
★在原有操作系统登录的基础上，引入硬件USB-KEY，使用硬件USB-KEY作为用户身份的唯一标识。用户登录时插入授权USB-KEY，并且输入正确的操作系统用户名+操作系统口令+USB-KEY口令才能登录服务器。用户离开服务器时，拔除USB-KEY，系统自动保存用户工作环境并锁屏，只有插入授权USB-KEY才能解除锁定。（提供产品截图并加盖原厂公章）
★通过白名单方式对执行程序进行严格控制。执行程序运行时，系统核心模块会度量该程序相关模块，只有在度量结果和预期值一致的前提下，该程序才允许运行，否则拒绝运行，实现对已知/未知病毒、木马、攻击程序等恶意代码的防护能力；阻止非授权及不符合预期的执行程序运行；支持对白名单的添加、删除操作；（提供产品截图并加盖原厂公章）
提供程序安装接口，控制程序安装行为，接管并控制程序安装行为，仅允许通过此安装接口安装应用程序。（提供产品截图并加盖原厂公章）
提供主体、客体安全标记功能：主体标记范围为用户；客体标记范围为文件、目录；支持自定义主体安全级别、客体安全级别；安全策略包括读、写、拒绝访问；（提供产品截图并加盖原厂公章）
提供移动介质授权管理，移动介质在使用前均须经过授权；对授权移动介质进行权限控制，严格控制移动介质的使用行为；提供移动介质注册上报接口，将移动介质与用户身份进行绑定，控制移动介质的使用行为；
采用三权分立管理模式，将管理员划分系统管理员、安全管理员、安全审计员，根据最小权限原则，赋予每个管理员完成任务所需的最小权限，使得三个管理员承担不同的职责，相互制约。
可自定义审计策略；
审计信息包括用户登录审计、文件操作审计、进程控制审计、移动存储设备审计、策略加载审计、网络控制审计、管理中心审计等；
★对系统中安装使用的应用软件进行统一安全监管及配发使用，同时该软件库能够与国家级权威软件库：CEC软件商店，进行联动为所使用的软件提供证明并加盖原厂公章。
对系统中使用的终端计算机能够与国家级的“白名单库”进行联动，为终端计算机系统提供安全策略服务支持。
能够对引起系统态势变化的安全要素进行获取、理解、显示，提交国家级安全权威单位预测出未来的安全态势。
通过该产品提供的安全数据结合分析技术，准确定位攻击所利用的漏洞，进行快速响应。
★为保障安全系统统一管理、统一监控，及时应对信息安全问题，同时为保障系统兼容性要求需采用同一主机安全加固产品对信息系统中的服务器以及PC终端进行安全加固。（提供产品截图并加盖原厂公章）
具有计算机软件著作权登记证书
具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证
具有公安部计算机病毒防止产品检测中心检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）
三年原厂免费保修服务
10 | 网闸 | 1.产品架构 |  | 1台
（1）系统基本架构
要求提供设备为三机架构：内端机、外端机、仲裁机。要求提供第三方检测报告并加盖原厂章；内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；
内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；
（2）安全体系结构
仲裁审计系统部署于内端机上，通用协议无法通过外端机直接连接到仲裁系统；只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理
（3）操作系统
采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；
采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性；
不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数；
内置病毒查杀库，可查杀基于Linux操作系统各种主流病毒，保证操作系统安全，保证网闸自身不受病毒、木马侵害；
2.功能要求
（1）安全上网功能
提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等；
（2）安全邮件功能
提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议；支持邮件主机地址、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤；
（3）文件传输功能
提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议；支持对FTP传输协议的指令、关键字进行过滤
（4）数据库访问功能
提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问；
（5）数据库同步功能
支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义，并实现源数据到目标数据之间的实时数据交换，支持数据整合业
3.★管理和审计采用B/S结构，提供界面截图；
4.★支持SNMP协议，可与我校现有网管平台无缝兼容；提供原厂无缝兼容承诺函
5.可实现多台设备应用分流、互相冗余的应用模式；
6.性能指标：网络吞吐量：1000Mbps，系统整体时延：<5ms，并发连接数：16000
7.★端口：
（1）内网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个管理口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口模块；
（2）外网4个10/100/1000M RJ45接口（含一个HA口），1个串口，2个USB口，2个扩展槽，可扩展4端口千兆电接口模块或4端口千兆光接口模块；
8.为保证网闸安全性，管理端和审计端需独立与管理口连接使用，禁止使用内端机或外端机上的通讯口对网闸进行配置管理，禁止在外端机上具有管理接口；
9.★产品资质：要求具备中国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品 销售许可证》三级证书
三年原厂免费保修服务
中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函
11 | 数据库审计 | 1.★系统：审计产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时；系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改，提供硬件照片并盖原厂章 |  | 1台
2.★处理器：采用当前主Intel E3以上以上CPU，至少4核4线程，主频至少3.1G以上；内存：≥8GB DDR3 1600Mhz；硬盘容量：≥1TB，支持RAID1阵列
3.网络端口：配备至少2个千兆电口管理口；支持千兆网络环境下的监听能力，配备至少2个千兆业务电口，至少2个千兆业务光口；
4.最大网络层吞吐量≥2Gb/s，最大数据库吞吐量：≥200Mb/s；每秒最大事务处理数：≥18000TPS/s；审计日志检索能力：≥1000万条/秒；
5.★部署方式：
（1）旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计；
（2）支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计，提供功能截图证明并盖原厂章；
（3）支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询；支持反向代理部署方式，提供功能截图证明并盖原厂章；
（4）支持API部署方式；
6.支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等六种主流数据库审计；
7.支持对操作时间、SQL语句、执行结果、返回结果集、影响行数、执行时长、数据库用户名、实例名、源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、客户端主机名、客户端程序名称、客户端操作系统用户名、业务主机群、SQL模板、会话ID、事件唯一ID等至少21个条件进行审计；支持对根据IP、账号、客户端工具名、时间等定制规则进行阻断；支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小；
8.自动识别流量中存在的数据库，也可通过扫描发现网络中的数据库；支持定期自动扫描数据库漏洞和不安全配置，提供漏洞扫描报告；
9.支持C/S、B/S三层架构下的真实用户名关联配置；支持旁路自动学习三层审计关联功能；
10.★支持与堡垒主机自动关联审计通过ssh、rdp等加密协议操作数据库行为，提供产品功能截图并加盖原厂章；
11.★支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感数据掩码规则；内置安全特征库规则不少于300条，支持对数据库安全进行检查，如SQL注入，缓冲区溢出，数据库漏洞、弱口令等，提供功能截图并加盖原厂章
12.内置审计规则库不少于200条。支持事件类型和策略分组，同时支持黑白名单方式策略；可自定义审计策略。审计策略至少支持18个条件；告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，能详细展示每类告警占总告警数量百分比，便于告警分析处理
13.具有高效的查询性能，后台采用SPHINX全文检索引擎检索；支持采用部分匹配模糊查询方式检索审计日志；
14.支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表；支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表；支持Word、PDF、ppt等格式的报表导出；支持定期自动生成审计报表且以电子邮件方式自动进行发送；
15.★支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能；可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警；以上功能须提供功能截图并加盖原厂章
16.系统管理：采用B/S架构管理，支持中英文两种管理界面；持三权分立，系统默认设定系统管理员、规则配置员、审计查看员、操作日志查看员等角色
17.★系统内置独立的故障排错系统，可以支持一键导出加密的系统调试日志，支持一键检测服务、许可证、流量等大部分常见常见故障的检测，提供功能截图并盖原厂章
18.具备中国国家信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》
19.服务要求：提供不少于三年产品原厂商质保服务，提供原厂质保函；
中标后签订合同时需提供原厂针对本项目的授权原件和原厂服务承诺函
12 | 服务器C | CPU:英特尔® 至强® E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz； |  | 1台
内存：16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽；
硬盘：4个2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸 热插拔硬盘；
Raid卡：缓存不小于2Gb，支持raid 0、1、10、5、6；
网口：4个千兆以太网口；
配置Enterprise远程管理卡：要求：客户端通过web浏览器实现远程连接；实现远程电源控制（模拟所有电源开关动作）。专用接口（非工作以太网卡），免代理（Agent free)支持，实现无操作系统依赖的硬件级远程控制；
电源：冗余电源，比正常使用多一个冗余电源；
光驱：DVD RW光驱；
显示器：19寸显示器
键盘鼠标；
★硬盘不返还服务（在遇到需要更换硬盘的故障时，无需返还原厂商该故障硬盘，保留数据的隐私性）
原厂商硬件五年7*24*4免费维保；原厂上门安装及免费升级。
13 | 虚拟化软件 | 1、采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。要求提供官网截图并盖章证明。 |  | 1套
2、虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。
3、提供USB over Network技术，虚拟机可以通过网络访问USB设备，虚拟机迁移不受限制。
4、支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器等。
5、提供Apple MAC OS系统虚拟化支持，可为Apple 应用开发环境虚拟出MAC OS系统。要求提供官网支持说明及实际使用效果截图并盖章证明。
6、支持NVIDIA GRID vGPU , NVIDIA 硬件加速图形处理为桌面虚拟化提供出色的 2D 和 3D 图形，要求提供官网截图并盖章证明。
7、提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。
★9、提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于 4个虚拟 CPU的工作负载容错功能。要求提供官网截图并盖章证明。
10、支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。
★11、支持跨分布式交换机、跨虚拟化管理平台的虚拟机在线复制、迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载。要求提供官网截图并盖章证明。
12、提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份。
13、提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。
14、提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。
15、支持可靠内存技术，可以将关键的组件（如Hypervisor）放置在受支持硬件上已被确定为“可靠”的内存区域中，避免其受到无法纠正的内存错误的影响，提高系统稳定性。
★16、提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。
17、支持网络 IO 控制 — 支持按虚拟机和分布式交换机进行带宽预留,以保证最低服务级别。支持存储的I/O控制功能，可以根据虚拟机的服务质量优先级别，对存储I/O进行流量控制，确保虚拟机对存储资源的访问。
18、支持存储虚拟卷管理，能够虚拟化 SAN 和 NAS 设备，消除预分配的 LUN/卷，支持虚拟机级别的存储操作，从而能够充分利用基于原生阵列的数据服务和基于软件的数据服务。要求提供官网截图并盖章证明。
19、性能管理，可以设定动态阀值，减少或消除误报，准确判断异常行为，具有一定的智能分析能力，可以根据对象的行为特征进行记录、学习，能够准确的判断出指标、行为异常、并提出告警。
20、容量管理，具有完善的容量计量功能，这里所说的容量包括但不限于vCPU、Memory、Storage等计算资源；预警能力。可以对系统中存在事故隐患生成具有前瞻性的预警，以便管理员尽快做出响应，降低风险。
21、以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况
★22、与学校现有的虚拟化平台兼容，能够直接加入现有的管理节点实现统一管理。此次购买原厂非oem产品8个cpu授权提供1年原厂商5*12软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务。中标后签订合同时提供原厂授权和服务承诺函。
★23、合同签订之前，用户有权要求中标人在7个工作日内提供所投产品的现场测试，以实际验证是否满足招标技术要求。如测试不合格，用户有权拒绝签订合同，并追究投标人虚假应标责任。
14 | 网络虚拟化软件 | 1)从底层硬件分离网络并对网络基础架构应用虚拟化原则，能够在软件中重现整个网络连接环境，包括每个虚拟网络中的 L2、L3 和 L4–L7 网络服务。能够为L2–L7服务提供分布式逻辑体系结构，从而可以在部署虚拟机时以编程方式调配这些服务，并跟随虚拟机移动。 |  | 1套
★2) 支持内嵌于虚拟化平台软件(Hypervisor)的逻辑网络及安全构件，包含建立逻辑交换机 (Logical Switch)、逻辑路由器(Logical Router)、逻辑防火墙(Logical Firewall)等虚拟网络环境功能，各逻辑交换机、路由器、防火墙功能需分散至各虚拟化平台软件所在的服务器上执行。不接受单独的安装在虚拟机中的解决方案。
★3)在不改变现有网络硬件及架构的条件下，部署VxLAN网络，同时本次构建的VxLAN网络需要覆盖到学校现有虚拟化环境中，为先有虚拟机提供统一的虚拟化网络平台，提升虚拟机网络的灵活性。
4)在虚拟机启动时自动应用安全策略，在迁移虚拟机时移动安全策略，在取消调配虚拟机时删除安全策略
★5)可按需提供基于虚机的网络边界网关的网络边界网关(Edge Gateway)，为虚拟机提供路由器、防火墙、负载均衡器 (Load-Balancer)等网络功能，以及NAT、DHCP等网络服务。
6)提供与网络封装覆盖(Overlay)的交换机制(VXLAN)，可支持在不限定网络设备品牌的基础上封装超过5000个逻辑交换机，且修改逻辑交换机时不需要对底层的实体网络进行设定的更改。方案内的 VXLAN机制无需3层 Multicast机制即可运转。
7)路由器功能支持静态路由、OSPF/BGP等动态路由协议。路由器可支持多路径传输机制 (Equal-Cost-Multi-Path) 。
8)防火墙功能支持采用虚拟化环境参数(Cluster / Logical Network / VM)，也可以动态的按照虚拟机的操作系统、名称 (OS Name / VM Name)等条件，作为防火墙规则来源端与目的端进行设定 。
9)防火墙功能支持基于用户登录AD的身份组进行网络策略的设定。
10)防火墙可设定规则将封包转送给第三方安全软件进行防病毒、入侵防护、网页检查等机制，延伸安全防火墙的功能。
11)方案内提供虚拟机敏感数据防护功能 (Data Security)，针对如信用卡信息(Payment Card Industry)或用戶个人信息(Personal Identifiable Information)等数据进行扫描并生成报告。
12)提供网络流量监控功能(Flow Monitoring)，可针对方案内防护的虚拟机的进出流量，提供按选定时间或实时的展现及统计信息。
13)方案内逻辑负载均衡器可支持以下功能
•TCP / UDP / HTTP / HTTPS 等协议的负载均衡机制
•会话保持 (Session Persistent) 机制
•负载均衡机制支持Round-Robin / IP Hash / Least Connection / URL等方式进行
•可以后端应用服务器进行健康检查(Health Check)
•可通过Application Rule进行来源用户的限制
14)VXLAN VTEP支持多网卡的负载均衡机制，可基于LACP、MAC或IP作为分配条件。
15)VXLAN VTEP的控制平面支持组播和单播的复制功能。
16)网络虚拟化平台可建立基于VXLAN的L2 逻辑交换机及L3的逻辑路由器的功能。
17)提供VXLAN L2交换机到VLAN的桥接功能。
18)逻辑交换机需支持IP和MAC绑定机制。
19)逻辑路由器需支持分布式的功能，直接判断虚拟网络内三层东西向的端到端通信
20)支持分布式防火墙的功能，直接判断虚拟网络的在线访问能力。
21)支持网络边界的软件功能，包含均衡均衡、NAT等功能。
22)支持逻辑负载均衡器，并且支持Round-Robin, IP Hash, Least Connection, HTTP Header等负载均衡机制。
23)支持DHCP Server功能
24)提供Web-Based GUI界面管理网络虚拟化平台。
25)可使用Restful API整合网络虚拟化平台。
26)支持逻辑交换机与实体环境的逻辑网络 (VLAN) 间的桥接功能 (L2 Bridging)
27)方案内支持包括Port Mirror (RSPAN/ERSPAN)，Netflow/IPFIX等网络流量监控功能，并可进行网络状态设定的备份和还原。
★28)所有网络、安全的功能及策略、配置由统一的控制器 (Controller) 集中控制 。控制器数量需支持3台或以上，且具备高可用机制，在单一控制器失效时仍可以维持系统的正常运作。
29)管理系统可提供标准的网页应用程序编程接口 (restful API)或可与现有的工作流系统的自动化流程来供外部的云管理平台进行调用。管理者可使用内嵌虚拟化平台管理软件的图形界面进行设定与管理，或通过云管理平台自动化的进行虚拟网络与安全的部署。
30)可与审计分析系统进行整合，并可以将各网络服务包含逻辑交换机、路由器、防火墙、边界网关的状态通过仪表板与图表方式来展现，并提供提供审计日志的搜索与分析功能。
31)提供8个cpu的合法授权，包含一年产品原厂商软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务。中标后签订合同时需提供原厂授权和服务承诺函。
32)合同签订之前，用户有权要求中标人在7个工作日内提供所投产品的现场测试，以实际验证是否满足招标技术要求。如测试不合格，用户有权拒绝签订合同，并追究投标人虚假应标责任。
15 | 系统集成、数据迁移 | 1、安装调试所有的硬件，包括新购买的服务器、各种连接线和以前购买的设备。直至所有的设备协同工作，达到设计要求。所有设备组成一个完整的虚拟化环境，并安装虚拟化软件系统。
2、在已经调试好的环境（包括物理机环境和虚拟化环境）中安装调试对应软件系统，直至所有的系统都正常工作，达到设计要求。此要求对已经存在的设备也适用。
3、在安装调试过程不能损坏、丢失数据，否则加倍赔偿。
4、将原系统数据库数据迁移到本次新建的数据库中，并保证迁移过来的数据及系统在新建数据库中能够正常使用
5、服务级别：7x24小时全天响应，4小时内工程师到达现场。每季度两次现场巡检，并出具详细的巡检报告。
6、依次针对学校购买的设备进行培训。每个设备的培训时间不低于一周，培训老师均为原厂工程师，如学校的被培训人员认为培训老师不合格，可要求重新指派新的培训老师。培训地点：淮北师范大学校园内
本包投标人资质和要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，具有独立法人资格；
2、具有履行本项目的能力，不接受联合体，不具备独立法人资格的分公司、个体经营户的投标。
注、以上设备技术参数中带“★”的指标为必须满足，否则以废标处理。