三、空调设备配置标准及参数

| 配置A | 分体挂壁式 KFR-26GW 2300元/套 | 额定制冷量/制热量：2650W/2920W；额定功率制冷/制热：808W/810W；室内噪音：22.5-35dB；室外噪音：≤49dB；循环风量：540m3/h，控制方式：遥控；适用面积：12-18㎡；电源电压：220~50Hz。 |
| --- | --- | --- |
| 配置B | 分体挂壁式 KFR-32GW 2500元/套 | 额定制冷量/制热量： 3200W/3500W；额定功率制冷/制热：1005W/1010W；室内噪音：24.5-37dB；室外噪音：≤50dB；循环风量： 600m3/h，控制方式：遥控；适用面积：15-22㎡；220~50Hz。 |
| 配置C | 分体挂壁式 KFR-35GW 2700元/套 | 额定制冷量/制热量：3500W/3850W；额定功率制冷/制热：1068W/1120W；室内噪音：24.5-37dB；室外噪音：≤50dB；循环风量：630m3/h，控制方式：遥控；适用面积：16-25㎡；电源电压：220~50Hz。 |
| 配置D | 分体挂壁式 KFR-50GW 4800元/套 | 额定制冷量/制热量： 5000W/5500W；额定功率制冷/制热：1587W/1650W；室内噪音：32-40dB；室外噪音：≤53dB；循环风量：850m3/h，控制方式：遥控；适用面积：23-34㎡；电源电压：220~50Hz。 |
| 配置E | 分体挂壁式 KFR-72GW 5800元/套 | 额定制冷量/制热量：7200W/7650W；额定功率制冷/制热：2360W/2650W；室内噪音：39-48dB；室外噪音：≤57dB；循环风量：1100m3/h，控制方式：遥控；适用面积：32-50㎡；电源电压：220~50Hz。 |
| 配置F | 分体立柜式 KFR-50LW 4800元/套 | 额定制冷量/制热量：5000W/5500；额定功率制冷/制热：1635W/1660（3160W）；室内噪音：36-42dB；室外噪音：≤53dB；循环风量： 930m3/h，控制方式：遥控；适用面积：23-34㎡；电源电压：220~50Hz。 |
| 配置G | 分体立柜式 KFR-72LW 5800元/套 | 额定制冷量/制热量：7200W/8000（10100W）；额定功率制冷/制热：2340W/2550（4650W）；室内噪音：38-43dB；室外噪音：≤56dB；循环风量：1150m3/h，控制方式：遥控；适用面积：32-50㎡；电源电压：220~50Hz。 |